W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ CZY ODWAŻNIKI SĄ ZALEGALIZOWANE ...

INFORMACJA

dotycząca wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru masy podlegające prawnej kontroli metrologicznej.

Uprzejmie informujemy, że powyższe wymagania regulują:

I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

Z dn. 16 maja 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki.

DZ. U. Nr 101 POZ. 678 z dn. 6 czerwca 2007r. 

II. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dn. 2 kwietnia 2004r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 

DZ. U. Nr 77 POZ. 730 s dn. 24 kwietnia 2004r. 

ZAŁĄCZNIK NR 32

„WZORY CECH LEGALIZACJI, WYRÓŻNIKI CYFROWE URZĘDÓW ADMINISTRACJI MIAR  ORAZ MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH NA NIEKTÓRYCH PRZYRZĄDACH POMIAROWYCH”

ZAŁĄCZNIK NR 35 

„RODZAJE DOWODÓW LEGALIZACJI I OKRESY WAŻNOŚCI DOWODÓW LEGALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH”

DOTYCZY ODWAŻNIKÓW:

Cechę legalizacji w przypadku odważników umieszcza się na: 

1) skrzynce, w której znajdują się odważniki klas dokładności E1 , E2 i                        

     F1 oraz odważniki od 1mg do 1000 mg klas dokładności F2 i M1 

2) plombie nałożonej na zamknięciu jamy adiustacyjnej, tak aby   

     uniemożliwić do niej dostęp 

3) powierzchni podstawy odważników klas dokładności F2 , M1 i M2 bez   

    jamy adiustacyjnej 

Rodzaj dowodów i okresy ważności dowodów legalizacji odważników:

1) klasy dokładności: E1 , E2 , F1 , F2 

· rodzaj dowodu legalizacji – cecha lub świadectwo 

· okres ważności dowodów legalizacji pierwotnej – 2 lata 

· okres ważności dowodów legalizacji ponownej  – 25 miesięcy 

2) klasy dokładności: M1 , M2 

· rodzaj dowodu legalizacji – cecha 

· okres ważności dowodów legalizacji pierwotnej i ponownej – 3 lata 

