PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA

LEGALIZACJA WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

Sprawowanie nadzoru państwa nad wagami nieautomatycznymi w Polsce (tzw. prawną kontrolę metrologiczną) można podzielić na dwa okresy: sprzed- i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Przed przystąpieniem Polski do Unii, nadzór państwa obejmował zarówno wymagania dotyczące parametrów metrologicznych tych urządzeń na etapie prototypu (badania typu w ramach zatwierdzenia typu), kontrolę jakości produkcji (legalizacja pierwotna), jak również parametry tych urządzeń w eksploatacji (legalizacja ponowna). Zasady prawnej kontroli metrologicznej określone są w ustawie Prawo o Miarach.

Przystąpienie do Unii Europejskiej zobligowało Polskę do stosowania przepisów prawa międzynarodowego, mającego ułatwić swobodny przepływ towarów i usług w ramach Unii.

Europejskie przepisy prawne, określające wymagania dotyczące parametrów metrologicznych wag nieautomatycznych, zostały wprowadzone do prawodawstwa polskiego ustawą O Systemie Oceny Zgodności. Zakres tych wymagań dotyczy parametrów metrologicznych na etapie prototypu (zatwierdzenie typu EC (WE)) i etapie kontroli jakości produkcji (legalizacja EC (WE)). Na tym etapie kończy się nadzór Unii Europejskiej nad wagami nieautomatycznymi. Kontrola parametrów metrologicznych w eksploatacji w formie legalizacji ponownej może być realizowana dowolnie przez każde państwo członkowskie.

Polska nie objęła prawną kontrolą metrologiczną wag nieautomatycznych wprowadzanych na rynek po 1 maja 2004.

| Wagi wprowadzone do obrotu |  |
| --- | --- |
| Przed 01.05.2004 | Od 01.05.2004 |
| - Mają zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa GUM - Były poddane legalizacji pierwotnej - Są okresowo legalizowane (legalizacja ponowna) – Rozporządzenie MGiP z 30.03.2005 §7, Dz.U. 05 Nr 74 poz. 653 Terminy: 3 lata od legalizacji pierwotnej (czyli najpóźniej 31.12.2007) lub 25 miesięcy od poprzedniej legalizacji ponownej. | - Mają zatwierdzenie Typu EC (WE) wydane przez jednostkę notyfikowaną - Były poddane Legalizacji EC (WE) - Nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie legalizacji ponownej – Rozporządzenie MGiP z 30.03.2005 §7, Dz.U. 05 Nr 74 w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli nie wymienia wag nieautomatycznych, wprowadzonych do obrotu na podstawie ustawy O Systemie Oceny Zgodności, a wyłącznie wagi wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy Prawo o Miarach. Rozporządzenie to jednocześnie uchyla Rozporządzenie MGPiPS z 20.02.2003 w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz.U. Nr 41, poz. 351 oraz Dz.U.04 Nr 82, poz. 754). W uchylonych rozporządzeniach wagi nieautomatyczne były wymienione jako podlegające prawnej kontroli metrologicznej w postaci legalizacji ponownej. Dotyczyło to wyłącznie dwóch przypadków: po naprawie i po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających. |
| Przyszłość: 1) Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw: W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 8: a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Prawnej kontroli metrologicznej w formie legalizacji ponownej mogą także podlegać przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) w formie legalizacji WE, legalizacji jednostkowej WE albo deklaracji zgodności, zwanej dalej „oceną zgodności”.”, Art. 5 1. Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają w użytkowaniu legalizacji ponownej na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wagi, o których mowa w ust.1, powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej w następujących terminach: 1) wprowadzone do obrotu w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004r., przed dniem 1 grudnia 2006 r.; 2) wprowadzone do obrotu w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przed dniem 1 grudnia 2007 r.. 2) Uzupełnienie do powyższej ustawy art.5: Art. 5 Proponowany przepis art. 5 uzupełnia lukę w zakresie prawnej kontroli metrologicznej wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności od dnia 1 maja 2004 r. Brak odpowiedniej regulacji w ustawie – Prawo o miarach uniemożliwiało poddanie w/w wag prawnej kontroli metrologicznej w użytkowaniu. Kwestia ta powinna być regulowana przez prawo krajowe państw członkowskich. Konieczność regulowania tej kwestii była przedmiotem wielu wystąpień producentów i użytkowników wag nieautomatycznych. |  |

Nasza opinia

Nie wiadomo dokładnie, dlaczego Ministerstwo Gospodarki twierdzi, że w okresie od 01.05.2004, do 30.03.2005 wagi nieautomatyczne wprowadzone na rynek nie podlegały prawnej kontroli metrologicznej w żadnej postaci. Moim zdaniem podlegały w poniższych przypadkach (patrz: Rozporządzenie MGPiPS z 02.04.2004):

  - Po naprawie

  - Po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji (legalizacja WE to właśnie „poprzednia legalizacja”)

Problem w tym czy cytowane rozporządzenie odnosi się do tych wag. Moim zdaniem tak, ponieważ:

- Ustawa prawo o miarach Art. 8 ust. 6:

„Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów, mając na względzie niezbędność, z punktu widzenia obszarów zastosowań, objęcia określonych przyrządów pomiarowych prawną kontrolą metrologiczną, zakres ilościowy tych zastosowań, dziedziny pomiarowe, w których są one stosowane, oraz zobowiązania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.”

- Rozporządzenie MGPiPS z 02.04.2004:

„§2 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: ... pkt. 2) przyrządach pomiarowych – należy przez to rozumieć przyrządy pomiarowe wymienione w Rozporządzeniu MGPiPS z 20.02.2003 w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz.U. Nr 41, poz. 351).”

- Rozporządzenie MGPiPS z 20.02.2003

„§1 Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy do pomiaru:

(... ) pkt 6 masy:

(...) b) wagi nieautomatyczne”

- Rozporządzenie MGPiPS z 06.04.2004 (Dz.U.04 Nr 82, poz. 754) zmienia Rozporządzenie MGPiPS z 20.02.2003 „ ... w pkt. 6 lit b), otrzymuje brzmienie: wagi nieautomatyczne, które podlegają wyłącz nie legalizacji ponownej...”

Wynika z tego, że nie było żadnych przeciwwskazań aby w wymienionych wyżej przypadkach dokonywać legalizacji ponownej, ale była to sytuacja prawna „z pewnymi niedoskonałościami”. Niedoskonałości te zostały „ujednoznacznione” rozporządzeniem z 30.03.2005, ale zaowocowało to całkowitym wyłączeniem wag, wprowadzanych do obrotu od 1.05.2004 z prawnej kontroli metrologicznej w użytkowaniu.

(Rozporządzenie MGiP z 30.03.2005 §7, Dz.U. 05 Nr 74 w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli  nie wymienia wag nieautomatycznych, wprowadzonych do obrotu na podstawie ustawy O Systemie Oceny Zgodności, a wyłącznie wagi wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy Prawo o Miarach.

Rozporządzenie to jednocześnie uchyla Rozporządzenie MGPiPS z 20.02.2003 w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz.U. Nr 41, poz. 351 oraz Dz.U.04 Nr 82, poz. 754). W uchylonych rozporządzeniach wagi nieautomatyczne były wymienione jako podlegające prawnej kontroli metrologicznej w postaci legalizacji ponownej.)

Czekamy na nową ustawę...

EXALT.PL